“互联网+明厨亮灶”智慧服务平台接入服务需求

| 序号 | 项目 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “互联网+明厨亮灶”智慧服务平台接入服务 | 1项 | - 1.服务期3年。（总预算=3年*12个月*42个*60元/月/个=90720元） - 2.中标商应联合当地运营商为采购人位于广西大学北苑餐厅、碧湖苑餐厅、东苑餐厅、秀苑餐厅、南苑餐厅、萃苑餐厅以及广西电力职业技术学院五象校区第一食堂，一共7个餐厅。提供平台信息化服务及配套的硬件建设，满足甲方“明厨亮灶”建设要求。 - 3.由中标方联合相关负责方为采购人食堂各食品操作间、餐饮具清洗消毒间、食品贮存等关键监管区域提供“明厨亮灶”系统建设安装服务，包括硬件与宽带的供应、安装、调试、维护。 - 4.为采购人提供监管区域内24小时的视频监控服务，视频回放存储时长不少于7天，并通过互联网接入平台，由乙方提供可视化服务。 - 5.食堂提供摄像头42个，≥400万像素并具备AI智能分析条件。食堂提供NVR硬盘录像机，提供设备支持国标协议，且有两个网卡。食堂提供的设备如出现故障，由食堂自行维护。 - 6.可通过PC客户端进行实时监控或者录像回放查阅，支持多种规格的窗口布局显示，可设置轮巡，告警等，同时还可以对管理层分配多层次的子级管理。实现后厨工作人员吸烟、未戴口罩、未戴帽子、未穿厨师服、打赤膊、玩手机、 打电话、有害生物、垃圾满溢、积水监测、地面垃圾检测、垃圾桶盖盖检测等AI算法功能。 - 7.符合广西集中用餐单位“互联网+明厨亮灶”建设指南要求正常使用，并以接入南宁市市场监督局“互联网+明厨亮灶”智慧服务平台为准。 |